Carta OAQT nº 055/2025	São Paulo, 08 de maio de 2025

Em resposta a Solicitação de Laudo de Potabilidade

A/C Operação de Água Norte - ONOA

Prezados,

A Sabesp opera os sistemas de sua responsabilidade para atender aos padrões de potabilidade, exercendo o controle da qualidade da água para consumo humano, por meio do monitoramento da qualidade da água tratada e distribuída conforme plano de amostragem. Para tanto, cumpre orientações como distribuição uniforme ao longo do período e representatividade dos pontos, assegurando amostragem na captação, saída dos efluentes de filtração, saída do tratamento, reservatórios e rede de distribuição. Para isso, possui 16 laboratórios de controle de qualidade com ensaios acreditados pela ISO/IEC 17.025.

Desta forma, a Empresa realiza o controle de qualidade da água que distribui, cumprindo as exigências contidas na atual Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde, incluída na Portaria de Consolidação n° 5 de 2017, como Anexo XX, o qual foi alterado pelas Portarias GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021 e n° 2472, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância para entrega da água para consumo humano, com qualidade e seu padrão de potabilidade.

Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F0CC-DF5D-3EC1-D21F e informe o código F0CC-DF5D-3EC1-D21F

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade

R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br

Página 1 de 3

As análises conduzidas pela Sabesp confirmam os padrões de potabilidade, conforme a referida Portaria. Os limites de referência da Portaria de Potabilidade são definidos de modo a assegurar que a água consumida não cause problemas à saúde da população.

Acompanha esta Carta a Tabela 1 com as análises de março de 2025 realizadas no município de Guarulhos, atendido pela Sabesp, os quais representam a qualidade da água distribuída neste município.

Tabela 01 – Atendimento ao monitoramento da qualidade da água

| Município: Guarulhos Mês de referência: abril / 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análise | Unidade | Realizado | Conforme | % de atendimento |
| Cloro residual livre | mg/L | 189 | 189 | 100 |
| Coliformes totais | /100 ml | 189 | 185 | 97,88 |
| Cor aparente | uH | 189 | 188 | 99,47 |
| Escherichia coli | /100 ml | 189 | 189 | 100 |
| Turbidez | uT | 189 | 188 | 99,47 |
| Todas | - | 945 | 939 | 99,37 |

Todos os resultados não conforme foram recoletados, conforme disposto na portaria de potabilidade. Todas a recoletas apresentaram resultados de acordo com os critérios estabelecidos.

Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F0CC-DF5D-3EC1-D21F e informe o código F0CC-DF5D-3EC1-D21F

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade

R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br

Página 2 de 3

Com base nos resultados do monitoramento da qualidade da água distribuída no mês de março, verifica-se que o fornecimento de água no município de Guarulhos está em conformidade com os parâmetros de potabilidade estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, modificado pelas Portarias GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021 e n° 2.472, de 28 de setembro de 2021.

Sendo assim, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos que possam persistir.

# Fabiana Aparecida Silva Lima

Gerente

Departamento Controle de Qualidade – OAQ

# Katia Regina Hasmann Oliveira

Gerente

Departamento Tratamento Metropolitana – OAT

Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F0CC-DF5D-3EC1-D21F e informe o código F0CC-DF5D-3EC1-D21F

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade

R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br

Página 3 de 3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F0CC-DF5D-3EC1-D21F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FABIANA APARECIDA SILVA LIMA (CPF 178.XXX.XXX-09) em 08/05/2025 17:35:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA (CPF 183.XXX.XXX-40) em 08/05/2025 19:51:09 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F0CC-DF5D-3EC1-D21F