## Slide 1
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade
R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 1 de 3
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTA OAQT Nº 055/2025
Carta OAQT nº 055/2025
São Paulo, 08 de maio de 2025
Em resposta a Solicitação de Laudo de Potabilidade
A/C Operação de Água Norte - ONOA
Prezados,
A Sabesp opera os sistemas de sua responsabilidade para atender aos padrões de potabilidade, exercendo o controle da qualidade da água para consumo humano, por meio do monitoramento da qualidade da água tratada e distribuída conforme plano de amostragem. Para tanto, cumpre orientações como distribuição uniforme ao longo do período e representatividade dos pontos, assegurando amostragem na captação, saída dos efluentes de filtração, saída do tratamento, reservatórios e rede de distribuição. Para isso, possui 16 laboratórios de controle de qualidade com ensaios acreditados pela ISO/IEC 17.025.
Desta forma, a Empresa realiza o controle de qualidade da água que distribui, cumprindo as exigências contidas na atual Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde, incluída na Portaria de Consolidação n° 5 de 2017, como Anexo XX, o qual foi alterado pelas Portarias GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021 e n° 2472, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância para entrega da água para consumo humano, com qualidade e seu padrão de potabilidade.
Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F0CC-DF5D-3EC1-D21F e informe o código F0CC-DF5D-3EC1-D21F

## Slide 2
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade
R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 2 de 3
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTA OAQT Nº 055/2025
As análises conduzidas pela Sabesp confirmam os padrões de potabilidade, conforme a referida Portaria. Os limites de referência da Portaria de Potabilidade são definidos de modo a assegurar que a água consumida não cause problemas à saúde da população.
Acompanha esta Carta a Tabela 1 com as análises de março de 2025 realizadas no município de Guarulhos, atendido pela Sabesp, os quais representam a qualidade da água distribuída
neste município.
Tabela 01 – Atendimento ao monitoramento da qualidade da água
Município: Guarulhos Mês de referência: abril / 2025 |  |  |  | 
Análise | Unidade | Realizado | Conforme | % de atendimento
Cloro residual livre | mg/L | 189 | 189 | 100
Coliformes totais | /100 ml | 189 | 185 | 97,88
Cor aparente | uH | 189 | 188 | 99,47
Escherichia coli | /100 ml | 189 | 189 | 100
Turbidez | uT | 189 | 188 | 99,47
Todas | - | 945 | 939 | 99,37
Todos os resultados não conforme foram recoletados, conforme disposto na portaria de potabilidade. Todas a recoletas apresentaram resultados de acordo com os critérios estabelecidos.
Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F0CC-DF5D-3EC1-D21F e informe o código F0CC-DF5D-3EC1-D21F

## Slide 3
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade
R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 3 de 3
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTA OAQT Nº 055/2025
Com base nos resultados do monitoramento da qualidade da água distribuída no mês de março, verifica-se que o fornecimento de água no município de Guarulhos está em conformidade com os parâmetros de potabilidade estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, modificado pelas Portarias GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021 e n° 2.472, de 28 de setembro de 2021.
Sendo assim, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos que possam persistir.
Fabiana Aparecida Silva Lima
Gerente
Departamento Controle de Qualidade – OAQ
Katia Regina Hasmann Oliveira
Gerente
Departamento Tratamento Metropolitana – OAT
Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F0CC-DF5D-3EC1-D21F e informe o código F0CC-DF5D-3EC1-D21F

## Slide 4
VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS
Código para verificação: F0CC-DF5D-3EC1-D21F
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
FABIANA APARECIDA SILVA LIMA (CPF 178.XXX.XXX-09) em 08/05/2025 17:35:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA (CPF 183.XXX.XXX-40) em 08/05/2025 19:51:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F0CC-DF5D-3EC1-D21F